Zestawienie materiałów podstawowych

- 1. Słup żelbetowy ŻN-10							szt.	  3

- 2. Słup wirowany E-10,5/4,3						szt.	  2

- 3. Belka ustojowa B-60							szt.	  6

- 4. Płyta stopowa 0,3x0,3 m						szt.	  2

- 5. Płyta ustojowa U-85							szt.	  4

- 6. Obejma Ou-1								szt.	  4

- 7. Śruba M16 x 400							szt.	  6

- 8. Hak SOT 29								szt.	  3

- 9. Śruba hakowa M16 x 200						szt.	  4

- 10. Uchwyt dystansowy SO 79.6						szt.	  2

- 11. Uchwyt końcowy SO 34.225						szt.	  4

- 12. Uchwyt przelotowy SO 130						szt.       3

- 13. Odgromnik zaworowy IOZb-0,66/5 kA z przewodem izol.	szt.	  1

- 14. Pręty uziemiające							szt.	  2

- 15. Bednarka ocynkowana 30 x 4 mm					mb.	15

- 16. Śruba M10 x 25								szt.	  2

- 17. Nakrętka M10								szt.	  2

- 18. Podkładka M10								szt.	  2

- 19. Przewód AsXSn 2 x 25 mm2						mb.   255

- 20. Osłonka końca przewodu PK 99.025					szt.	   1

- 21. Przewód YDY – 2 x 2,5 mm2						mb.	 30

- 22. Bezpiecznik kompletny SV 19.25					kpl.	   6

- 23. Zacisk odgałęźny przebijający izolację SL 11.1189		szt.	 12

- 24. Oprawa sodowa OUSe-150W						szt.	   6

- 25. Lampa sodowa 150W							szt.	   6

- 26. Wysięgnik WO-I nad przewody (ŻN-10)				szt.	   4

- 27. Wysięgnik WO-II nad przewody (E-10,5/4,3)			szt.	   2

- 28. Uchwyt wysięgnika UW-I						szt.	   8

- 29. Taśma COT 37								m.	   4

- 30. Klamerka COT 36							szt.	   4

- Zestawienie materiałów dla skrzynki SON

- 1. Przewód YDY 2 x 6 mm2						szt.	    6

- 2. Skrzynka SON na słup ŻN						kpl.	    1

- 3. Zacisk odgałęźny Al./Cu						szt.	    2

- 4. Bednarka ocynkowana 25 x 4 mm					mb.	    5

- 5. Pręty uziemiające fi 27x1500 BESPOL				szt.	    4

- 6. Uchwyt krzyżowy do uziomu fi 27 BESPOL			szt.	    1

- 7. Grot 27 do uziomu BESPOL						szt.	    1

- 8. Śruba M10 x 25								szt.	    2

- 9. Nakrętka M10								szt.	    2

- 10. Podkładka M10								szt.	    2

- 11. Rura ochronna PCV 28							szt.	    3

- 12. Złączka PCV 28								szt.	    4

- 13. Uchwyty do rury ochronnej						szt.	    6